## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [7 empty] | EN-VS-105 | [7 empty] | Justificatif énergétique Installations de ventilation
| Commune : | [11 empty] | N° parcelle : | [7 empty] | EGID :
Objet :
FALSE | Installation (-> si plusieurs installations, utiliser plusieurs formulaires)
Désignation :
| Genre/type d'installation : | [6 empty] | choisir s.v.p. : | [20 empty] | choisir s.v.p. :
| Air recyclé : | [26 empty] | 0 | installation simple d'air fourni
| Débits maximums : | [9 empty] | m³/h d'air fourni (FOU) | [10 empty] | m³/h d'air repris (REP) | [6 empty] | installation d'air fourni avec réchauffement d'air
| Surface nette de plancher ventillée : | [9 empty] | m² | [8 empty] | Débit d'air spécifique : |  | m³/m²·h pour FOU | [6 empty] | installation simple d'air repris
installation d'air repris avec récupération de chaleur
| Chauffage de l'air : | [16 empty] | si oui : | choisir s.v.p. : | [8 empty] | 0 | système de ventilation simple
système de ventilation avec réchauffement d'air
| Rafraîchissement/(Dés)Humidification : | [26 empty] | 0 | système de ventilation avec réchauffement et humidification d'air
système de rafraîchissement simple
| Dispositif de comptage d'énergie : ① | [16 empty] | si non, motif : | [9 empty] | 0 | système de rafraîchissement avec humidification de l'air
système de rafraîchissement avec humidification et déhumidification de l'air
Récupération de chaleur (RC)
| Technique de RC : | [6 empty] | choisir s.v.p. :
[8 empty] | soit |  |  |  | rendement de RC, solution standard (bâtiment existant) : | [10 empty] | % | ( ≥ 70%)
[8 empty] | ou |  |  |  | rendement de RC, si solution standard (bâtiment neuf): | [10 empty] | % | ( ≥ 80%) |  |  |  |  | choisir s.v.p. :
[9 empty] | si rendement inférieur, motif: | [19 empty] | aucun aérochauffeur électrique présent
aérochauffeur électrique présent
| Cas spéciaux extraction seule : | [7 empty] | maximum 1'000 m³/h d'air repris (total par immeuble) | [19 empty] | aérochauffeur électrique branché
maximum 500 h/a
utilisation de la chaleur de l'air repris par :
choisir s.v.p. :
| Vitesses de l'air | [27 empty] | échangeur rotatif hygroscopique
| Fonctionnement annuel (h) : | [7 empty] | ≥ 1000 h |  |  |  |  | < 1000 h (-> pas de limite de vitesse de l'air) | [14 empty] | échangeur rotatif non hygroscopique
| Vitesse dans les appareils : | [7 empty] | ≤ 2 m/s ② |  |  |  |  | > 2m/s, motif : | [14 empty] | échangeur de chaleur à flux croisés / contraires
échangeur de chaleur à flux contraires
| Vitesse dans les gaines : | [7 empty] | pour l'ensemble des éléments | [19 empty] | échangeur de chaleur à flux croisés
[9 empty] | pour les secteurs déterminants (à désigner sur esquisses ou plans) | [19 empty] | échangeur de chaleur à fluide intermédiaire
aucun
|  |  | jusqu'à 1'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 3 m/s |  |  |  |  | > 3m/s, motif :
|  |  | jusqu'à 2'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 4 m/s |  |  |  |  | > 4m/s, motif :
|  |  | jusqu'à 4'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 5 m/s |  |  |  |  | > 5m/s, motif : | [14 empty] | choisir s.v.p. :
|  |  | jusqu'à 10'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 6 m/s |  |  |  |  | > 6m/s, motif : | [14 empty] | humidificateur à ultrasons
|  |  | plus de 10'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 7 m/s |  |  |  |  | > 7m/s, motif : | [14 empty] | laveur d'air
humidificateur à contact
| Puissance max. entraînement : | [9 empty] | kW FOU |  |  |  | P. entraînement/débit volumique max : | [9 empty] | W/(m³h) |  |  |  | humidificateur direct
[11 empty] | kW REP |  |  |  | P. entraînement/débit volumique max : | [9 empty] | W/(m³h) |  |  |  | humidificateur électrique
aucun
Isolation thermique des installations techniques de ventilation
| Différence de température 5 < 10K : | [7 empty] | ≥ 3 cm | [6 empty] | < 3 cm, motif :
| Différence de température 10 < 15K : | [7 empty] | ≥ 6 cm | [6 empty] | < 6 cm, motif :
| Différence de température ≥ 15K : | [7 empty] | ≥ 10 cm | [6 empty] | < 10 cm, motif :
Humidification
| Techique : |  |  |  | choisir s.v.p. : | [13 empty] | Puissance électrique : |  |  |  |  | kW
| Emplacement : |  |  |  |  | décentralisé |  |  |  |  | centralisé (monobloc) | [7 empty] | Production max : |  |  |  |  | kg/h
Fonctionnement individuel pour locaux ou groupes de locaux
| Différence significatives d'utilisation | [9 empty] | ni pour l'utilisation, ni pour la durée
ou de durée d'expoitation :
| Si oui, régulation pour exploitation | [6 empty] | type de régulation :
| individuelle : | [6 empty] | nombre de zones :
| ① | Lors de la mise en place d’une installation de ventilation mécanique centralisée, celle-ci doit être équipée d’un dispositif de comptage d’électricité permettant à l’exploitant d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un relevé périodique. Les compteurs d’énergie prévus sont des compteurs non étalonnés (OcEne art.32 al.5 et 6).
| ② | Ce qui correspond habituellement à une vitesse maximale de l'air de 1,5 m/s, reportée à la section nette du monobloc.
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [7 empty] | EN-VS-105 | [7 empty] | Justificatif énergétique Installations de ventilation
Bases pour rafraîchissement/humidification et déshumidification
| Conditions ambiantes : | [5 empty] | minimum en hiver : | [9 empty] | température : |  |  | °C |  |  |  | humidité relative : |  | %
[7 empty] | maximum en été : | [9 empty] | température : |  |  | °C |  |  |  | humidité relative : |  | %
| Charges thermiques internes : | [8 empty] | Wh/m²·12h |  |  |  | ou | [5 empty] | Wh/m²·24h (-> joindre le calcul) | [9 empty] | choisir s.v.p. :
| Protection solaire | [28 empty] | protection solaire extérieure
| Valeur g : | [5 empty] | choisir s.v.p. : | [20 empty] | 0 |  | protection solaire intérieure
| (vitrage et protection solaire) | [5 empty] | valeur g pas respectée, motif : | [22 empty] | valeur g calculée en fonction des valeurs fg des façades
autre (compléter ci-dessous)
| Résistance au vent : | [5 empty] | choisir svp : | [20 empty] | 0
[7 empty] | différence; motif : | [22 empty] | choisir svp :
selon les normes SIA
| Commande automatique : | [5 empty] | choisir s.v.p. : | [20 empty] | 0 |  | autre (compléter ci-dessous)
choisir s.v.p. :
choisir s.v.p. :
| Annexes/Explications | [28 empty] | par façade en fonction du rayonnement global mesuré
protection solaire extérieure opaque normalisée manuelle
protection solaire extérieure insuffisante manuelle
protection solaire intérieure ou inexistante
OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a)
choisir s.v.p. :
autorisation de construire limitée à 3 ans max.
|  |  | Schéma de principe de l'installation et fiche technique des équipements | [26 empty] | changement d’affectation sans changement des besoins de chaleur
|  |  | Justification du chauffage de l'air | [26 empty] | simulation dynamique
|  |  | EN-VS-110 | [26 empty] | catégorie SIA XII (piscines couvertes)
|  |  | Justification de l'absence de comptage | [26 empty] | pas de séjour prolongé de personnes (< 1 h/jour)
|  |  | Joindre calcul des valeur g calculée en fonction des valeurs fg des façades | [26 empty] | freecooling
|  |  | Justification du non-respect des exigences constructives pour les bases pour rafraîchissement/humidification, déshumidification | [26 empty] | pas d'allègement justifié selon OcEne art.28
| Signatures |  |  |  | Justificatif établi par : | [13 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Version décembre 2024 (valable jusqu'au 31.04.2025)
Note on AB7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on K12: Le descriptif des installations doit être clair et contenir les informations concernant le type de local, son utilisation, etc... Exemples: 244.1 Ventilation bureaux, partie Sud 244.2 Ventilation Cafétéria 244.3 Ventilation cuisine cafétéria 244.4 Ventilation archives 244.5 Ventilation garage 244.6 Installation air repris WC/douches 244.7 Aération contrôlée appartement concierge
Note on K13: Désignation de l'installation selon SIA 382/1
Note on AF26: Selon OcEne art.62 al.3e Lors du remplacement des installations de productions de chaleur (Solutions standards 11 + 7/8/9/12 -> OcEne art.62 al.3 let. a, b, c, e, f), le rendement de récupération de chaleur de l’installation de ventilation mécanique double-flux doit être au minimum de 70%.
Note on AF27: Selon OcEne art.57 al.4 En cas de recours aux solutions standards 1 A,B,C & D (OcEne art.57 al.2 let.a points 1. à 4.) pour des nouveaux bâtiments des catégories, le rendement de récupération de chaleur de l'installation de ventilation mécanique contrôlée doit être au minimum de 80%.
Note on J30: Voir chapitre 3 de l'Aide à l'application EN-VS-105
Note on H34: OcEne art.40 al.4 et 5
Note on W50: La différence de température se réfère aux conditions de dimensionnement pour le chauffage ainsi que pour le rafraîchissement et est valable pour tous les canaux (air neuf, air fourni, air repris, air rejeté) Les épaisseurs d'isolation sont valables pour la plage habituelle des valeurs lambda de 0.03 à 0.05 W/mK.
Note on W59: OcEne art.40 al.6 Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou aux périodes d’exploitation sensiblement différentes, doivent être équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.
Note on X76: LcEne art. 34 Couverture des besoins d’électricité pour le rafraîchissement, l’humidification et la déshumidification des bâtiments La consommation totale d’électricité d’une nouvelle installation de rafraîchissement, d’humidification ou de déshumidification doit être couverte exclusivement par une production d’électricité sur site au moyen d’énergies renouvelables. Sont exemptés les bâtiments d'habitation ainsi que les installations pour des locaux qui exigent un climat ambiant spécial ou pour des processus industriels.
Note on Y76: si plusieurs installations, utiliser plusieurs formulaires
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formular_De
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [7 empty] | EN-VS-105 | [6 empty] | Energienachweis Lüftungstechnische Anlagen
| Gemeinde : | [11 empty] | Parz.-Nr : | [6 empty] | EGID :
Bauvorhaben :
FALSE | Anlage (-> bei mehreren Anlagen mehrere Formular anwenden)
Bezeichnung :
| Anlageart/-typ : | [6 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | Bitte wählen :
| Umluft : | [25 empty] | 0 | Einfache Zuluftanlage
| Max. Volumenströme : | [9 empty] | m³/h bei Zuluft (ZUL) | [9 empty] | m³/h bei Abluft (ABL) | [6 empty] | Zuluftanlage mit Lufterwärmung
| Belüftete Nettofläche : | [9 empty] | m² | [7 empty] | Spez. Luftvolumenstrom : |  | m³/m²·h bei ZUL | [6 empty] | Einfache Abluftanlage
Abluftanlage mit Abwärmenutzung
| Lufterwärmung : | [15 empty] | Falls Ja : | Bitte wählen : | [8 empty] | 0 | Einfache Lüftungsanlage
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung
| Kühlung/Be(Ent)feuchtung : | [25 empty] | 0 | Lüftungsanlage mit Lufterwärmung und -befeuchtung
Einfache Kühlungsanlage
| Energiezählausrüstung : ① | [15 empty] | Falls Nein, Begründung : | [9 empty] | 0 | Kühlungsanlage mit Luftbefeuchtung
Kühlungsanlage mit Luftbefeuchtung und -entfeuchtung
Wärmerückgewinnung (WRG)
| WRG-Technik | [6 empty] | Bitte wählen :
[8 empty] | entweder |  |  |  | WRG-Wirkungsgrad, bei Standardlösung (Neubau): | [9 empty] | % | ( ≥ 70%)
[8 empty] | oder |  |  |  | WRG-Wirkungsgrad, bei Standardlösung (besteh. Gebäude): | [9 empty] | % | ( ≥ 80%) |  |  |  |  | Bitte wählen :
[16 empty] | Abweichung, Grund : | [11 empty] | kein elektrisches Heizgerät vorhanden
elektrisches Heizgerät vorhanden
| Spezialfälle bei reiner Abluft : | [7 empty] | Abluftvolumentrom höchstens 1'000 m³/h (Summe pro Gebäude) | [18 empty] | elektrisches Heizgerät angeschlossen
Betrieb höchstens 500 h/a
Nutzung der Wärme der Abluft mittels :
Bitte wählen :
| Luftgeschwindigkeiten | [26 empty] | Rotations-Wärmetauscher nicht hygroskopisch
| Jahresbetriebstunden (h) : | [7 empty] | ≥ 1000 h |  |  |  |  | < 1000 h (-> keine Grenzwerte für die Luftgeschwindigkeit) | [13 empty] | Rotations-Wärmetauscher hygroskopisch
| Geschw. in Apparaten : | [7 empty] | ≤ 2 m/s ② |  |  |  |  | > 2m/s, Grund : | [13 empty] | Kreuz-/Gegenstrom-Wärmetauscher
Gegenstrom-Wärmetauscher
| Geschw. in Kanälen : | [7 empty] | in allen Kanalstücken | [18 empty] | Kreuzstrom-Wärmetauscher
[9 empty] | in massegebenden Strang (auf Skizze oder Plan bezeichnen) | [18 empty] | Kreislaufverbundsystem
keine
|  |  | bis 1'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 3 m/s |  |  |  |  | > 3m/s, Grund :
|  |  | bis 2'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 4 m/s |  |  |  |  | > 4m/s, Grund :
|  |  | bis 4'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 5 m/s |  |  |  |  | > 5m/s, Grund : | [13 empty] | Bitte wählen :
|  |  | bis 10'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 6 m/s |  |  |  |  | > 6m/s, Grund : | [13 empty] | Ultraschallbefeuchter
|  |  | über 10'000 m³/h | [5 empty] | ≤ 7 m/s |  |  |  |  | > 7m/s, Grund : | [13 empty] | Luftwäscher
Kontaktbefeuchter
| Max. el. Antriebsleistung : | [9 empty] | kW ZUL |  |  |  | Antriebsleistung/max. Volumentrom : | [8 empty] | W/(m³h) |  |  |  | Dampfbefeuchtung direkt
[11 empty] | kW ABL |  |  |  | Antriebsleistung/max. Volumentrom : | [8 empty] | W/(m³h) |  |  |  | Dampfbefeuchtung elektrisch
keine
Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen
| Temperaturdifferenz 5 < 10K : | [7 empty] | ≥ 3 cm | [6 empty] | < 3 cm, Grund :
| Temperaturdifferenz 10 < 15K : | [7 empty] | ≥ 6 cm | [6 empty] | < 6 cm, Grund :
| Temperaturdifferenz ≥ 15K : | [7 empty] | ≥ 10 cm | [6 empty] | < 10 cm, Grund :
Befeuchtung
| Technik : |  |  |  | Bitte wählen : | [12 empty] | Leistung : |  |  |  |  | kW
| Ort : |  |  |  |  | Dezentral |  |  |  |  | Zentral (Monobloc) | [6 empty] | Produktion max : |  |  |  |  | kg/h
Individueller Betrieb für Räume oder Raumgruppen
| Wesentliche unterschiede bei | [9 empty] | weder bei den Nutzungen noch bei den Betriebszeiten
Nutzungen oder Betriebszeiten :
| Falls Ja, Regelung für individuellen | [6 empty] | Regelungsart :
| Betrieb : | [6 empty] | Anzahl Zonen :
| ① | Bei der Installation einer zentralen mechanischen Lüftungsanlage muss diese mit einem Elektrizitätszähler ausgestattet sein, die es dem Betreiber ermöglicht, eine Energiebuchhaltung auf der Grundlage einer periodischen Ablesung zu erstellen. Bei den in den Absätzen 3, 4 und 5 vorgesehenen Energiezählern handelt es sich um nicht geeichte Zähler. (kEnV Art.32 Ab.5 und 6).
| ② | Dies entspricht normalerweise einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 1,5 m/s, die auf den Nettoquerschnitt des Monoblocks übertragen wird.
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [7 empty] | EN-VS-105 | [6 empty] | Energienachweis Lüftungstechnische Anlagen
Grundlagen für Kühlung/Be- und Entfeuchtung
| Raumkonditionen : | [5 empty] | Minimum im Winter : | [6 empty] | Temperatur : |  |  |  |  | °C |  | rel. Feuchtigkeit : |  |  |  | %
[7 empty] | Maximum im Sommer : | [6 empty] | Temperatur : |  |  |  |  | °C |  | rel. Feuchtigkeit : |  |  |  | %
| Interne Wärmelast : | [8 empty] | Wh/m²·12h |  |  |  | oder |  |  |  |  | Wh/m²·24h (-> Berechnung beilegen) | [9 empty] | Bitte wählen :
| Sonnenschutz : | [27 empty] | Äusserer Sonnenschutz
| g-Wert : | [5 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0 |  | Sonnenschutz innen
| (Verglasung & Sonnenschutz) | [5 empty] | g-Wert nicht eingehalten, Begründung : | [21 empty] | g-Wert berechnet anhand der fg-Werte der Fassaden
Keine
| Windsicherheit : | [5 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0
[7 empty] | Abweichung; Grund: | [21 empty] | Bitte wählen :
Gemäss SIA Normen
| Automatische Steuerung : | [5 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0 |  | Andere
Bitte wählen :
Bitte wählen :
| Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen | [27 empty] | Automatisierter, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz
Manuell, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz
Manuell, unzureichend, äusserer Sonnenschutz
Sonnenschutz innen oder keine Sonnenschutz
OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a)
Bitte wählen :
Baugenehmigung auf höchstens 3 Jahre befristet ist (provisorische Bauten)
|  |  | Prinzipskizze der Anlage und Datenblatt der Geräte | [25 empty] | Umnutzungen, ohne Änderungen des Wärmesbedarfs
|  |  | Begründung Lufterwärmung | [25 empty] | dynamischen Simulation
|  |  | EN-VS-110 | [25 empty] | SIA Kat.XII (Hallenbäder)
|  |  | Begründung für das Fehlen einer Energiezählausrüstung | [25 empty] | längeren Aufenthalt von Personen (weniger als eine Stunde pro Tag) genutzt (< 1 St./Tag)
|  |  | Berechnung des g-Werts bei, der anhand der fg-Werte der Fassaden berechnet | [25 empty] | Freecooling
|  |  | Begründung für die Nichteinhaltung der baulichen Anforderungen an die Basis für Kühlung/Befeuchtung, Entfeuchtung | [25 empty] | keine gerechtfertigte Erleichterung nach kEnV Art.28
| Unterschriften |  |  |  | Nachweis erarbeitet durch : | [12 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Der Nachweis ist vollständig und korrekt belegt
Name und Adresse bzw. Firmenstempel :
Sachbearbeiter/-in :
Tel / Mail :
Ort, Datum, Unterschrift :
Version Dezember 2024 (gültig bis 31.04.2025)
Note on AB7: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on K12: Die Anlagebezeichnung muss eindeutig sein und eine Information bezüglich Raumart/Nutzung usw. aufzeigen. Beispiele: Anl. 244.1 Lüftung Büroräume Südtrakt Anl. 244.2 Lüftung Cafeteria Anl. 244.3 Küchenlüftung Cafeteria Anl. 244.4 Lüftung Archiv Anl. 244.5 Lüftung Fachzeugeinstellhalle Anl. 244.6 Abluftanlage WC/Duschen Anl. 244.7 Komfortlüftungsanlage Hauswartwohnung
Note on K13: Anlagebezeichnung gemäss SIA 382/1
Note on AF26: Gemäss kEnV Art. 62 Abs. 3e Bei Ersatz eines Wärmeerzeugers (Standardlösungen 11 + 7/8/9/12 -> kEnV Art. 62 Abs. 3 Buchstabe a, b, c, e, f), muss der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung mindestens 70 Prozent betragen.
Note on AF27: Gemäss kEnV Art. 57 Abs. 4 Bei Standardlösungen 1 a, b, c + d (kEnV Art. 57 Abs. 2 Buchstabe a Punkte 1. bis 4.) für Neubau, der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung der kontrollierten mechanischen Wohnungslüftung muss mindestens 80 Prozent betragen.
Note on J30: Siehe Kapitel 3 Vollzugshilfe EN-VS-105
Note on J34: kEnV Art.40 Ab.4 und 5
Note on T50: Temperaturdifferez bezieht sich auf Auslegebedingungen im Heiz- wie auch im Külfall und gilt für alle Kanäle (Aussenluft, Zuluft, Abluft- und Fortluft). Dämmstärken gelten für den üblichen Lambdabereich zwischen 0.03 bis 0.05 W/mK.
Note on W59: kEnV Art. 40 Abs. 6 Lüftungstechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich abweichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszustatten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.
Note on S76: kEnG Art. 34 Deckung des Elektrizitätsbedarfs zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung von Gebäuden Der Gesamtelektrizitätsverbrauch einer neuen Anlage zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung muss ausschliesslich durch eine Elektrizitätserzeugung am Standort mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Ausgenommen von dieser Anforderung sind Wohngebäude sowie Anlagen für Räume, die ein besonderes Raumklima erfordern, oder für industrielle Prozesse.
Note on T76: Wenn mehrere Räume mit unterschiedlichen Bedingungen vorhanden sind, müssen mehrere Formulare verwendet werden
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
NEIN
JA