## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [6 empty] | EN-VS-110 | [7 empty] | Justificatif énergétique Rafraîchissement, humidification / déshumidification
| Commune : | [10 empty] | N° parcelle : | [8 empty] | EGID :
Objet :
FALSE | Puissance pour rafraîchissement/humidification (ensemble du bâtiment)
| Bâtiment : | [26 empty] | 0
| Surface nette de plancher rafraîchi, (dés)humidifié : | [12 empty] | m² | [7 empty] | m²
| Nouvelle puissance frigorifique et/ou déshumidification | [12 empty] | kW | [7 empty] | kW
| Puissance frigorifique et/ou déshumidification existante | [20 empty] | kW
| Nouvelle puissance d'humidification | [16 empty] | kW | [5 empty] | kW
| Puissance d'humidification existante | [22 empty] | kW
| Total des puissances thermiques frigorifiques | [10 empty] | 0 |  | kW | [5 empty] | 0 |  | kW
| Total des puissances thermiques pour humidification | [13 empty] | 0 |  |  | kW |  |  |  |  | 0 | kW
| Puissances électriques : |  |  |  |  | transport de l'air | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | traitement de l'eau | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | production de froid | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | humidification | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | post rafraîchisssement | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | autres | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | total/puissance spécifique | [5 empty] | 0 |  | kW | 0 |  |  | W/m² |  | 0 |  | kW | 0 | W/m²
| Exigences pour production de froid | [27 empty] | choisir s.v.p. :
| Température |  |  |  |  | pour rafraîchissement sans déshumidification | [11 empty] | θcw ≥ 14°C | [9 empty] | 3 | Refroidisseurs à eau avec post-refroidissement (type 1)
| eau froide : |  |  |  |  | pour rafraîchissement avec déshumidification partielle | [11 empty] | θcw ≥ 10°C | [9 empty] | 3 | Refroidisseurs à eau en condition standard (type 2)
[6 empty] | pour rafraîchissement avec déshumidification contrôlée | [11 empty] | θcw ≥ 6°C | [9 empty] | 3 | Refroidisseurs à air en condition standard (type 3)
si non, motif:
| n.c. = non-concerné | [27 empty] | choisir s.v.p. :
Type 1 ≤12 kW => EER+100% >3.10, EER+50%>4.40
Type 1 100 kW => EER+100% >3.20, EER+50%>4.70
| ERR machine frigorifique : |  |  |  |  | puissance de rafraîchissement globale en kW 100%: | [17 empty] | kW |  |  |  |  | Type 1 300 kW => EER+100% >3.30, EER+50%>5.30
Type 1 600 kW => EER+100% >3.50, EER+50%>5.80
[6 empty] | choisir s.v.p. : | [22 empty] | Type 1 ≥1000 kW => EER+100% >3.7, EER+50%>6.00
[6 empty] | choisir s.v.p. : | [22 empty] | Type 2 ≤12 kW => EER>3.85, ESEER>4.30, Classe Eurovent ≥D
Type 2 100 kW => EER>4.25, ESEER>4.80, Classe Eurovent ≥C
[6 empty] | exigences selon SIA 382/1 respectées | [21 empty] | 0 | Type 2 300 kW => EER>4.65, ESEER>5.50, Classe Eurovent ≥B
[6 empty] | si non, motif: | [22 empty] | Type 2 600 kW => EER>5.05, ESEER>6.1, Classe Eurovent ≥A
Type 2 ≥1000 kW => EER>5.50, ESEER>6.70, Classe Eurovent ≥A+
| Rejets thermiques | [26 empty] | 0 | Type 3 ≤12 kW => EER>2.90, ESEER>3.80, Classe Eurovent ≥B
| utilisés : | [5 empty] | emploi des rejets thermiques: | [21 empty] | Type 3 <12 kW => pas d'EER état de la technique
[7 empty] | si non, motif: | [21 empty] | Type 3 100 kW => EER>3.10, ESEER>4.00, Classe Eurovent ≥A
Type 3 300 kW => EER>3.20, ESEER>4.20, Classe Eurovent ≥A+
| Dispositif de comptage d'énergie : ① | [14 empty] | si non, motif : | [11 empty] | 0 | Type 3 600 kW => EER>3.40, ESEER>4.40, Classe Eurovent ≥A++
Type 3 ≥1000 kW => EER>3.60, ESEER>4.60, Classe Eurovent ≥A++
Humidification
| Technique: |  |  |  | choisir s.v.p. : | [11 empty] | Puissance électrique : | [7 empty] | kW |  |  |  | choisir s.v.p. :
| Emplacement: | [5 empty] | décentralisé |  |  | centralisé (monobloc) | [6 empty] | Production max : | [7 empty] | kg/h |  |  |  | humidificateur à ultrasons
laveur d'air
| ① | Lors de la mise en place d’un générateur de chaleur ou de froid (chaudière, groupe frigorifique, pompe à chaleur, installation solaire thermique, etc.) celui-ci doit être équipé des dispositifs de comptages d’énergies rendant possible un contrôle de l’efficacité énergétique globale (rendement de combustion, COPA, etc.) et permettant à l’exploitant d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un relevé hebdomadaire (OcEne art.32 al.3). | [26 empty] | humidificateur à contact
humidificateur direct
humidificateur électrique
|  |  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques | [6 empty] | EN-VS-110 | [7 empty] | Justificatif énergétique Rafraîchissement, humidification / déshumidification
Bases pour rafraîchissement/humidification et déshumidification
| Distribution du froid : | [6 empty] | par installation de ventilation (-> bases selon formulaire EN-VS-105, un par installation)
par système split avec rafraîchissement direct
par système de distribution d'eau froide
[9 empty] | avec surfaces/plafonds froids | [8 empty] | avec refroidisseurs d'air recyclé
choisir s.v.p. :
| Conditions ambiantes : | [6 empty] | minimum en hiver : |  |  |  |  | température : | [5 empty] | °C |  |  | humidité relative : |  |  |  | % |  |  | protection solaire extérieure
[8 empty] | maximum en été : |  |  |  |  | température : | [5 empty] | °C |  |  | humidité relative : |  |  |  | % |  |  | protection solaire intérieure
valeur g calculée en fonction des valeurs fg des façades
| Charges thermiques internes : | [8 empty] | Wh/m²·24h (-> joindre le calcul) | [18 empty] | aucune
Protection solaire :
| Valeur g : | [6 empty] | choisir s.v.p. : | [19 empty] | 0
| (vitrage et protection solaire) | [6 empty] | valeur g pas respectée, motif : | [20 empty] | choisir s.v.p. :
selon les normes SIA
| Résistance au vent : | [6 empty] | choisir s.v.p. : | [19 empty] | 0 | autre
différence; motif :
choisir s.v.p. :
| Commande automatique : | [6 empty] | choisir s.v.p. : | [19 empty] | 0 | par façade en fonction du rayonnement global mesuré
[8 empty] | choisir s.v.p. : | [20 empty] | protection solaire extérieure opaque normalisée manuelle
protection solaire extérieure insuffisante manuelle
| Annexes à fournir dans le cadre de ce formulaire selon les informations saisies | [27 empty] | protection solaire intérieure ou inexistante
|  |  | Information sur le système de rafraîchissement; schéma de principe, descriptifs, explications , zoning, concept, etc. | [25 empty] | protec solaires
|  |  | EN-VS-104 | [25 empty] | OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a)
|  |  | EN-VS-101b | [25 empty] | choisir s.v.p. :
|  |  | Joindre calcul des valeur g calculée en fonction des valeurs fg des façades | [25 empty] | autorisation de construire limitée à 3 ans max.
|  |  | Justification du non-respect des exigences constructives pour les bases pour rafraîchissement/humidification, déshumidification | [25 empty] | changement d’affectation sans changement des besoins de chaleur
simulation dynamique
catégorie SIA XII (piscines couvertes)
| Signatures |  |  |  | Justificatif établi par : | [11 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct | [11 empty] | pas de séjour prolongé de personnes (< 1 h/jour)
freecooling
|  | Nom et adresse de l'entreprise : | [26 empty] | pas d'allègement justifié selon OcEne art.28
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Version décembre 2024 (valable jusqu'au 31.04.2025)
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
à construire
existant
n.c.
n.c.
n.c.
Note on AB7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on Y11: Si plusieurs locaux avec des conditions différentes sont présents, utiliser plusieurs formulaires
Note on Z11: LcEne art. 34 Couverture des besoins d’électricité pour le rafraîchissement, l’humidification et la déshumidification des bâtiments La consommation totale d’électricité d’une nouvelle installation de rafraîchissement, d’humidification ou de déshumidification doit être couverte exclusivement par une production d’électricité sur site au moyen d’énergies renouvelables. Sont exemptés les bâtiments d'habitation ainsi que les installations pour des locaux qui exigent un climat ambiant spécial ou pour des processus industriels. [...] OcEne art. 42 Rafraîchissement, humidification et déshumidification 1 Les installations de rafraîchissement, d’humidification et de déshumidification, destinées à l’amélioration du confort dans les bâtiments existants doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que: a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W par m², ou b) les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid soient conformes à l'état de la technique, ainsi que la planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification. 2 Pour les installations qui ne satisfont pas à l’alinéa 1, la production propre d’électricité selon l’article 60 alinéa 2 doit être multipliée par le ratio de l’Energy Efficiency Ratio (EER) selon l’état de la technique sur l’EER du processus mis en oeuvre.
Note on AI30: Le système de "post-refroidissement" sert à évacuer la chaleur de refroidissement produite qui ne peut pas être utilisée autrement. En règle générale, celle-ci est rejetée dans l'air ambiant. Il faut indiquer la somme des puissances absorbées de tous les moteurs électriques nécessaires (pompes, ventilateurs, etc.) en cas d'utilisation.
Note on X74: Si plusieurs locaux avec des conditions différentes sont présents, utiliser plusieurs formulaires

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formular_De
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [6 empty] | EN-VS-110 | [7 empty] | Energienachweis Kühlung, Befeuchtung / Entfeuchtung
| Gemeinde : | [10 empty] | Parz.-Nr : | [8 empty] | EGID :
Bauvorhaben :
FALSE | Leistungen für Kühlung/Befeuchtung (ganzes Gebäude)
| Gebäude : | [26 empty] | 0
| Gekühlte, (ent)befeuchtete Nettobodenfläche : | [12 empty] | m² | [7 empty] | m²
| Kälte od./und Entfeuchtungsleistung neu | [12 empty] | kW | [7 empty] | kW
| Kälte od./und Entfeuchtungsleistung bestehend | [20 empty] | kW
| Befeuchterleistung neu | [16 empty] | kW | [5 empty] | kW
| Befeuchterleistung bestehend | [22 empty] | kW
| Summe thermische Leistungen Kälte | [10 empty] | 0 |  | kW | [5 empty] | 0 |  | kW
| Summe thermische Leistungen Befeuchtung | [13 empty] | 0 |  |  | kW |  |  |  |  | 0 | kW
| Elektrische Leistung : |  |  |  |  | Luftförderung | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Wasserförderung | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Kälteerzeugung | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Befeuchtung | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Rückkühlung | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Weiteres | [7 empty] | kW |  |  |  | W/m² |  |  |  | kW |  | W/m²
[6 empty] | Total/Spez. Leistung | [5 empty] | 0 |  | kW | 0 |  |  | W/m² |  | 0 |  | kW | 0 | W/m²
| Anforderungen Kälteerzeugung | [27 empty] | Bitte wählen :
| Kaltwassertemperatur : |  |  |  |  | für Kühlung ohne Entfeuchtung | [11 empty] | θcw ≥ 14°C | [9 empty] | 3 | Wassergekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (Typ 1)
[6 empty] | für Kühlung mit Teilentfeuchtung | [11 empty] | θcw ≥ 10°C | [9 empty] | 3 | Wassergekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (type 2)
[6 empty] | für Kühlung mit kontrollierte Entfeuchtung | [11 empty] | θcw ≥ 6°C | [9 empty] | 3 | Luftgekühlte Kältemaschinen bei Standard bedigungen (Typ 3)
Falls Nein, Begründung :
| n.z. = nicht zutreffend | [27 empty] | Bitte wählen :
Typ 1 ≤12 kW => EER+100% >3.10, EER+50%>4.40
Typ 1 100 kW => EER+100% >3.20, EER+50%>4.70
| ERR Kältemaschine : |  |  |  |  | Gesamtkälteleistung der Anlage in kW bei Volllast (100%) : | [17 empty] | kW |  |  |  |  | Typ 1 300 kW => EER+100% >3.30, EER+50%>5.30
Typ 1 600 kW => EER+100% >3.50, EER+50%>5.80
[6 empty] | Bitte wählen : | [22 empty] | Typ 1 ≥1000 kW => EER+100% >3.7, EER+50%>6.00
[6 empty] | Bitte wählen : | [22 empty] | Typ 2 ≤12 kW => EER>3.85, ESEER>4.30, Eurovent-Klasse ≥D
Typ 2 100 kW => EER>4.25, ESEER>4.80, Eurovent-Klasse ≥C
[6 empty] | Anforderungen gemäss SIA 382/1 eingehalten | [21 empty] | 0 | Typ 2 300 kW => EER>4.65, ESEER>5.50, Eurovent-Klasse ≥B
[6 empty] | Falls Nein, Begründung : | [22 empty] | Typ 2 600 kW => EER>5.05, ESEER>6.1, Eurovent-Klasse ≥A
Typ 2 ≥1000 kW => EER>5.50, ESEER>6.70, Eurovent-Klasse ≥A+
| Abwärmennutzung : | [26 empty] | 0 | Typ 3 <12 kW => kein Stand der Technik EER
[7 empty] | Verwendung der Abwärme | [21 empty] | Typ 3 12 kW => EER>2.90, ESEER>3.80, Eurovent-Klasse ≥B
[7 empty] | Falls Nein, Begründung : | [21 empty] | Typ 3 100 kW => EER>3.10, ESEER>4.00, Eurovent-Klasse ≥A
Typ 3 300 kW => EER>3.20, ESEER>4.20, Eurovent-Klasse ≥A+
| Energiezählausrüstung : ① | [14 empty] | Falls Nein, Begründung : | [11 empty] | 0 | Typ 3 600 kW => EER>3.40, ESEER>4.40, Eurovent-Klasse ≥A++
Typ 3 ≥1000 kW => EER>3.60, ESEER>4.60, Eurovent-Klasse ≥A++
Befeuchtung
| Technik : |  |  |  | Bitte wählen : | [11 empty] | Leistung : | [7 empty] | kW |  |  |  | Bitte wählen :
| Ort : | [5 empty] | Dezentral |  |  | Zentral (Monobloc) | [6 empty] | Erzeugung max : | [7 empty] | kg/h |  |  |  | Ultraschallbefeuchter
Luftwäscher
| ① | Bei der Installation eines Wärme- oder Kälteerzeugers (Heizkessel, Kühlaggregat, Wärmepumpe, thermische Solaranlage usw.) muss dieser mit Energiezählern ausgestattet sein, die eine Kontrolle der Gesamtenergieeffizienz (Nutzanteil, JAZ usw.) ermöglichen und es dem Betreiber erlauben, eine Energiebuchhaltung auf der Grundlage einer periodischen Ablesung zu erstellen. (kEnV Art.32 Ab.3). | [26 empty] | Kontaktbefeuchter
Dampfbefeuchtung direkt
Dampfbefeuchtung elektrisch
|  |  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [6 empty] | EN-VS-110 | [7 empty] | Energienachweis Kühlung, Befeuchtung / Entfeuchtung
Grundlagen für Kühlung/Be- und Entfeuchtung
| Kälteverteilung : | [6 empty] | mit Lüftungsanlage (-> Grundlagen siehe Formular EN-VS-105, ein pro Lüftungsanlage)
Splitanlage mit direkter Kühlung
Kaltwasser-Verteilsystem
[9 empty] | mit Kühldecken/-Flächen | [8 empty] | mit Umluftkühlgeräten
Bitte wählen :
| Raumkonditionen : | [6 empty] | Minimum im Winter : |  |  |  |  | Temperatur : | [5 empty] | °C |  |  | rel. Feuchtigkeit : |  |  |  | % |  |  | Äusserer Sonnenschutz
[8 empty] | Maximum im Sommer : |  |  |  |  | Temperatur : | [5 empty] | °C |  |  | rel. Feuchtigkeit : |  |  |  | % |  |  | Sonnenschutz innen
g-Wert berechnet anhand der fg-Werte der Fassaden
| Interne Wärmelast : | [8 empty] | Wh/m²·24h (-> Berechnung beilegen) | [18 empty] | Keine
Sonnenschutz :
| g-Wert : | [6 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0
| (Verglasung & Sonnenschutz) | [6 empty] | g-Wert nicht eingehalten, Begründung : | [20 empty] | Bitte wählen :
Gemäss SIA Normen
| Windsicherheit : | [6 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0 | Andere
Abweichung, Grund :
Bitte wählen :
| Automatische Steuerung : | [6 empty] | Bitte wählen : | [19 empty] | 0 | Automatisierter, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz
[8 empty] | Bitte wählen : | [20 empty] | Manuell, standardisierter, opaker, äusserer Sonnenschutz
Manuell, unzureichend, äusserer Sonnenschutz
| Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen | [27 empty] | Sonnenschutz innen oder kein Sonnenschutz
|  |  | Informationen über das Kühlsystem; Prinzipskizze, Beschreibungen, Erklärungen, Raumplan, Konzept, etc. | [25 empty] | protec solaires
|  |  | EN-VS-104 | [25 empty] | OcEne allègements selon art.28 (base ENDK voir aide appli EN-102a)
|  |  | EN-VS-101b | [25 empty] | Bitte wählen :
|  |  | Berechnung des g-Werts bei, der anhand der fg-Werte der Fassaden berechnet | [25 empty] | Baugenehmigung auf höchstens 3 Jahre befristet ist (provisorische Bauten)
|  |  | Begründung für die Nichteinhaltung der baulichen Anforderungen an die Basis für Kühlung/Befeuchtung, Entfeuchtung | [25 empty] | Umnutzungen, ohne Änderungen des Wärmesbedarfs
dynamischen Simulation
SIA Kat.XII (Hallenbäder)
| Unterschriften |  |  |  | Nachweis erarbeitet durch : | [11 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Der Nachweis ist vollständig und korrekt belegt | [11 empty] | längeren Aufenthalt von Personen (weniger als eine Stunde pro Tag) genutzt (< 1 St./Tag)
Freecooling
| Name und Adresse bzw. Firmenstempel : | [27 empty] | keine gerechtfertigte Erleichterung nach kEnV Art.28
Sachbearbeiter/-in :
Tel / Mail :
Ort, Datum, Unterschrift :
Version Dezember 2024 (gültig bis 31.04.2025)
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
neu
bestehend
n.z.
n.z.
n.z.
Note on AB7: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on Y11: Wenn mehrere Räume mit unterschiedlichen Bedingungen vorhanden sind, müssen mehrere Formulare verwendet werden.
Note on Z11: kEnG Art. 34 Deckung des Elektrizitätsbedarfs zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung von Gebäuden Der Gesamtelektrizitätsverbrauch einer neuen Anlage zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung muss ausschliesslich durch eine Elektrizitätserzeugung am Standort mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Ausgenommen von dieser Anforderung sind Wohngebäude sowie Anlagen für Räume, die ein besonderes Raumklima erfordern, oder für industrielle Prozesse. [...] kEnV Art. 42 Kühlung, Be- und Entfeuchtung 1 Anlagen zur Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung, die der Verbesserung des Komforts in bestehenden Gebäuden dienen, müssen so geplant und ausgeführt werden, dass sie: a) die für den Transport und die Behandlung von Fluiden erforderliche elektrische Leistung, einschliesslich der Leistung für Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasserbehandlung, 12 W pro m² gekühlte Nettofläche nicht überschreitet, oder b) die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteerzeugung dem Stand der Technik entsprechen, ebenso wie die Planung und der Betrieb einer eventuellen Entfeuchtung. 2 Bei Anlagen welche Absatz 1 nicht erfüllen, ist die Eigenstromproduktion nach Artikel 60 Absatz 2 mit dem Verhältnis der Energy Efficiency Ratio (EER) nach dem Stand der Technik zur EER des eingesetzten Prozesses zu multiplizieren.
Note on AI30: Das "Rückkühlungs"-System dient der Abfuhr der anfallenden, nicht anderweitig verwendbaren Kühlwärme. In der Regel wird diese an die Umgebungsluft abgegeben. Einzutragen ist die Summe der Leistungsaufnahme aller dazu notwendigen Elektomotoren (Pumpen, Ventilatoren, etc.) im Auslegungsfall.
Note on S74: Wenn mehrere Räume mit unterschiedlichen Bedingungen vorhanden sind, mehrere Formulare verwenden