## Objets
Cadastre des canalisations
A | Chambre standard | Chambre normalisée avec couvercle amovible
B | Canalisation | Canal ouvert ou fermé pour amener les eaux à évacuer d'un ouvrage du réseau d'évacuation à un autre
C | Déversoir | Elément d'un ouvrage de décharge amenant des eaux à évacuer dans un autre nœud
D | Exutoire | Point de déversement d'eaux à évacuer dans le milieu récepteur
E | Ouvrage spécial | Chambres non normalisée et bassin dans un réseau de canalisations
F | Rétention | Ouvrage de rétention des eaux
G | Station de pompage | Installation pour le relevage ou refoulement des eaux
Rapport d'état des cours d'eau
H | Trouçon cours d'eau | Partie d'un cours d'eau homogène du point de vue morphologique
I | Seuil | Chute verticale dans un cours d'eau
J | Ouvrage de retenue | Barrage au fil de l'eau
K | Lac | Eaux superficielles stagnantes ou presque stagnantes
L | Aspect général des cours d'eau | Indicateurs de l'aspect général des cours d'eau
Rapport d'état des eaux claires
M | Fontaine | Fontaine
N | Point de mesure | Lieu où des mesures cohérentes ont été effectuées
O | Source | Provenance d'eau claire parasite dans les eaux usées
P | Zone ECP | Zone d'apport d'eau claire parasite
Rapport d'état des canalisations
Q | Constat | Lieu où est detecté un défaut dans les canalisations
Rapport d'état de l'infiltration
R | Zone infiltration | Délimitation de zones en fonction du potentiel d'infiltration
S | Zone protection eaux soutteraines | Zone de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public
T | Secteur protection eaux | Secteur de protection des eaux en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
U | Installation infiltration | Installation permettant le passage d'eaux propres ou d'eaux pluviales légèrement polluées dans le sous-sol
V | Captage | Prise d'eaux souterraines par des mesures techniques
Rapport du bassin versant
W | Bassin versant | Délimitation d'une surface dont les eaux sont évacuées vers un même nœud ou tronçon
Rapport des zones de danger
X | Source danger | Source des substances pouvant représenter un danger pour les eaux à évacuer

## VS
Type d'objet | No | Nom de l'attribut | Définition de l'attribut | Type d'attribut | Domaine de valeurs | Exemple
Cadastre des canalisations
Chambre standard | A1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | A2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| A3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| A4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF. | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| A5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| A6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| A7 | Date de construction | Date de construction de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| A8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| A9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| A10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| A11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| A12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| A13 | Accessibilité | Possibilité d'accès à la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Accessible
Accessible
Autres
Couvert
Inaccessible
Inconnu
| A14 | Première dimension | Dimension de la chambre dans le sens d'écoulement, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.8
| A15 | Deuxième dimension | Dimension de la chambre perpendiculaire à l'écoulement, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 1
| A16 | Fonctions | Genre d'utilisation | Simple, multivalué | Obligatoire, liste de valeurs | Depotoir, Autres
Autres
Chambre avec grille d'entree
Depotoir
Evacuation des eaux des voies ferrees
Inconnu
Regard de visite
Separateur d'hydrocarbures
| A17 | Raccordements | Description des raccordements des canalisations aux chambres | Composite, multivalué | Obligatoire
| A17.1 | Altitude | Altitudes du raccordement dans la chambre, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| A17.2 | Largeur diamètre | Largeur ou diamètre du raccordement, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.4
| A17.3 | Hauteur | Hauteur du raccordement, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.7
| A17.4 | Profil | Profil du raccordement | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Circulaire
Circulaire
Ovoïde
Rectangulaire
Profil en voûte
Profil ouvert
Profil spécial
Inconnu
Autre
| A17.5 | Matériau raccordement | Matériau du raccordement | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Béton
Béton
Béton armé
Béton précontraint
Béton élément préfabriqué
Béton non armé
Béton coulé sur place
Béton centrifugé
Béton spécial armé
Béton spécial non armé
Fibrociment
Amiante ciment
Grès
Fonte
Fonte grise
Fonte ductile
Fonte béton coulé
Elément préfabriqué en GUP
PE
PVC
PVC dur
Polyester
Résine époxy
Acier
Acier oxydable
Acier inoxydable
Terre cuite
Ciment
Inconnu
Autre
| A18 | Fonction | Fonction de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Chute
Clapet de retenue
Vanne
Brise énergie
Autre
Inconnu
Chambre de contrôle normalisée
Ouverture de chambre
Séparateur hydrocarbure
Puisard
Chambre de rétention
Puits infiltration
Evacuation des eaux de route
Ecoulement
Regard de visite
Dépotoir
Fosse septique
Bassin décantation
Siphon de cour
Evacuation voies ferroviaires
Changement de dimension
Changement de pente
Début du canal
Rejet au milieu récepteur
| A19 | Matériau chambre | Matériau de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Matière plastique
Béton
Matière plastique
Ciment
Eternit
Inconnu
Autre
| A20 | Matériau couvercle | Matériau du couvercle | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Fonte
Beton
Fonte
Fonte avec remplissage en beton
Fonte avec remplissage enrobé
Inconnu
Autre
| A21 | Résistance couvercle | Résistance du couvercle, en tonnes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
| A22 | Forme chambre | Forme de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Cylindrique
Conique
Cylindrique
Rectangulaire
Autre
| A23 | Défaut chambre | Défaut de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Fissuré
Aucun
Fissuré
Cassé
Raccordements non soignés
Inconnu
Autre
| A24 | Défaut cunette | Défaut du fond de la chambre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Manque
Aucun
Erodé
Cassé
Manque
Fissuré
Mauvaise finition
Dépôts
Inconnu
Autre
| A25 | Défaut couvercle | Défaut du couvercle | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Cassé
Aucun
Cadre descellé
Branlant
Fissuré
Cassé
Non étanche
Inconnu
Autre
| A26 | Défaut échelle | Défaut de l'échelle | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Rouillé
Aucun
Cassé
Rouillé
Non adapté
Inconnu
Autre
| A27 | Chambre double | Chambre utilisée pour deux types d'eau | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Oui
Oui
Non
Contraintes
Clé d'identification : A1
Canalisation | B1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(linéaire) | B2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| B3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| B4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage, en CHF. | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| B5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| B6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| B7 | Date de construction | Date de construction de la canalisation | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| B8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| B9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| B10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| B11 | Géométrie | Géométrie | Ligne | Obligatoire, numérique
| B12 | Longueur | Longueur de la canalisation, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 137.43
| B13 | Matériau | Matériau de la canalisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Béton
Béton
Béton armé
Béton précontraint
Béton élément préfabriqué
Béton non armé
Béton coulé sur place
Béton centrifugé
Béton spécial armé
Béton spécial non armé
Fibrociment
Amiante ciment
Grès
Fonte
Fonte grise
Fonte ductile
Fonte béton coulé
Elément préfabriqué en GUP
PE
PVC
PVC dur
Polyester
Résine époxy
Acier
Acier oxydable
Acier inoxydable
Terre cuite
Ciment
Inconnu
Autre
| B14 | Profil | Profil de la canalisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Circulaire
Circulaire
Ovoïde
Rectangulaire
Profil en voûte
Profil ouvert
Profil spécial
Inconnu
Autre
| B15 | Diamètre | Diamètre de la canalisation, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.4
| B16 | Hauteur | Hauteur de la canalisation, en mètres (correspond au diamètre si la canalisation est circulaire; elle ne correspond pas si la canalisation est ovale) | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.4
| B17 | Altitude amont | Altitude amont de la canalisation, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| B18 | Altitude aval | Altitude aval de la canalisation, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.12
| B19 | Objet amont | Numéro de chambre amont | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 345
| B20 | Objet aval | Numéro de chambre aval | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 346
Contraintes
Clé d'identification : B1
Les informations B19 + B17 doivent correspondre à un objet Chambre standard B1 + A17.1
Les informations B20 + B18 doivent correspondre à un objet Chambre standard B1 + A17.1
Les informations B20 + B14 + B13 doivent correspondre à un objet Chambre standard B1 + A17.4 + A17.5
Déversoir | C1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | C2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| C3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| C4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| C5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| C6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  |  | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| C7 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| C8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| C9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| C10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| C11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| C12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| C13 | Fonction | Type de déversoir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Deversoir d'orage
Autres
Deversoir d'orage
Deversoir de secours
Inconnu
| C14 | Altitude couvercle | Altitude réelle sur centre du couvercle, en mètre | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| C15 | Altitude radier | Altitude réelle au niveau du radier ou du fil d'eau, en mètre | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| C16 | Altitude trop-plein | Altitude réelle au niveau du trop-plein de sortie, en mètre | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| C17 | Q | Débit critique de surverse calculé, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
| C18 | Objet trop-plein | Numéro de l'exutoire du trop-plein | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 445
| C19 | Type | Type de déversoir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Leaping-weir
Leaping-weir
Latéral
Latéral double
Frontal
Inconnu
Autre
Contraintes
Clé d'identification : C1
L'attribut C18 doit correspondre à un objet Exutoire D1
Exutoire | D1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | D2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| D3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| D4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| D5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| D6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| D7 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| D8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| D9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| D10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| D11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| D12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| D13 | Altitude radier | Altitude réelle au niveau du radier (sortie), en mètre | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| D14 | Récepteur | Nom du récepteur | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 345
| D15 | Q maximum | Q max calculé pour le temps de retour de 5 ans, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
Contraintes
Clé d'identification : D1
Ouvrage spécial | E1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | E2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| E3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| E4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| E5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| E6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| E7 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| E8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| E9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| E10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| E11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| E12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| E13 | Fonction | Genre d'utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Bassin d'eau pluviale
Autres
Bassin combine
Bassin d'eau pluviale
Bassin de decantation
Chambre de chasse
Chambre de chute a vortex
Chambre de jonction
Chambre de repartition
Depotoir pour alluvions
Fosse a purin
Fosse septique
Inconnu
Ouvrage de chute
Contraintes
Clé d'identification : E1
Rétention | F1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | F2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| F3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| F4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| F5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| F6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Construit à l'écran | Mensuré
Digitalisé
Mensuré
| F7 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| F8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| F9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| F10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| F11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| F12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| F13 | Altitude fond | Altitude réelle au niveau du radier, ou altitude moyenne du fond du bassin si radier inexistant, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| F14 | Altitude sortie | Altitude réelle au niveau de la sortie, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| F15 | Altitude trop-plein | Altitude réelle au niveau du trop-plein de sortie, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| F16 | Q | Débit de sortie, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
| F17 | Volume | Volume effectif de rétention, en m3 | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
| F18 | Objet trop-plein | Numéro d'objet de l'exutoire du trop-plein | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 445
| F19 | Type | Type de bassin de rétention | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Bassin de laminage
Bassin de rétention
Bassin de laminage
Bassin combiné
Autre
Contraintes
Clé d'identification : F1
L'attribut F18 doit correspondre à un objet Exutoire D1
Station de pompage | G1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | G2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| G3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| G4 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| G5 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| G6 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| G7 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| G8 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| G9 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| G10 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| G11 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| G12 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| G13 | Nom | Nom de l'ouvrage |  | Obligatoire, texte | Bouleyres
| G14 | Cote arret | Cote du niveau d'eau dans le puisard à partir de laquelle la pompe s'arrête, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| G15 | Cote enclenchement | Cote du niveau d'eau dans le puisard à laquelle s'enclenche la pompe, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| G16 | Types de pompe | Types de pompe | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Autres
Inconnu
Pompe à piston
Pompe à vis
Pompe centrifuge
Systeme à air comprimé
Systeme à vide d'air
| G17 | Nombre installation | Nombre d'installations de refoulement | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 3
| G18 | Altitude entrée | Altitude au niveau du radier de l'entrée de la chambre, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| G19 | Altitude trop-plein | Altitude réelle au niveau du trop-plein de sortie, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 735.83
| G20 | Q | Débit maximum de refoulement, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
| G21 | Volume | Volume du stockage, en m3 | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23.5
| G22 | Objet trop-plein | Numéro d'objet de l'exutoire du trop-plein | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 445
Contraintes
Clé d'identification : G1
L'attribut G22 doit correspondre à un objet Exutoire D1
Rapport d'état des cours d'eau
Tronçon de | H1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
cours d'eau | H2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
(linéaire) |  |  |  |  | Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| H3 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| H4 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| H5 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| H6 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| H7 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| H8 | Géométrie | Géométrie | Ligne | Obligatoire, numérique
| H9 | Genre | Genre | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Inconnu
Mis sous terre
Ouvert
| H10 | Largeur lit | Largeur moyenne du lit, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 10.4
| H11 | Degré aménagement lit | Degré d'aménagement du fond du lit du cours d'eau | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Fort
Inconnu
Localise
Moyen
Nul
Preponderant
| H12 | Genre du fond | Type de fond | Simple, monovalué | Dur | Inconnu
Inconnu
Tendre
| H13 | Genre aménagement du lit | Genre d'aménagement du fond | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Autres
Asphalte
Autres
Autres materiaux impermeables
Autres materiaux permeables
Beton coule sur place
Briques perforees en beton
Cunette en beton
Empierrement naturel
Inconnu
Pavage de pierres
Planches
Seuil de bois
Troncs
| H14 | Degré aménagement rive gauche | Degré d'aménagement du pied de talus du cours d'eau, rive gauche | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Fort
Inconnu
Localise
Moyen
Nul
Preponderant
Total
| H15 | Degré aménagement rive droite | Degré d'aménagement du pied de talus du cours d'eau, rive droite | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Fort
Inconnu
Localise
Moyen
Nul
Preponderant
Total
| H16 | Genre aménagement rive gauche | Genre d'aménagement du pied de berge du cours d'eau, rive gauche | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Amas de bloc
Asphalte
Autres materiaux impermeables
Autres materiaux permeables
Cunette en beton
Inconnu
Mur de pierres naturelles
Pavage de pierres
Planches en bois
Techniques vegetales
| H17 | Genre aménagement rive droite | Genre d'aménagement du pied de berge du cours d'eau, rive droite | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Amas de bloc
Asphalte
Autres materiaux impermeables
Autres materiaux permeables
Cunette en beton
Inconnu
Mur de pierres naturelles
Pavage de pierres
Planches en bois
Techniques vegetales
| H18 | Ecomorphologie | Classification écomorphologique du niveau R. | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Pas classifie
Atificiel peu naturel
Fortement modifie
Mis sous terre
Naturel presque naturel
Pas classifie
Peu modifie
| H19 | Déclivité moyenne | Pente moyenne du fond du tronçon | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Moyenne
Inconnue
Moyenne
Plate
Raide
Contraintes
Clé d'identification : H1
Seuil | I1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | I2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| I3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| I4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| I5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| I6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| I7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| I8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| I9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| I10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| I11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| I11 | Matériau | Matériau de construction du seuil | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Bois
Autres
Beton pavage de pierres
Bois
Inconnu
Naturel aucun
Blocs de rocher
| I12 | Type | Type de seuil | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Artificiel
Artificiel
Inconnu
Naturel
| I13 | Hauteur chute | Différence de hauteur du plan d'eau entre avant et après le seuil, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
Contraintes
Clé d'identification : I1
Ouvrage de retenue | J1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | J2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| J3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF. | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| J4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| J5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| J6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| J7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| J8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| J9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| J10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| J11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| J12 | Genre | Genre d'ouvrage de retenue | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Barrage
Barrage
Deversoir lateral
Digue reservoir
Inconnu
Prise tyrolienne
| J13 | Hauteur chute | Différence de hauteur du plan d'eau entre avant et après la chute, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
Contraintes
Clé d'identification : J1
Lac | K1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(surfacique) | K2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| K3 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| K4 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| K5 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| K6 | Utilisation |  | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| K7 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| K8 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| K9 | Nom | Nom du lac | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Loclaire
| K10 | Niveau lac | Altitude moyenne de la surface, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 465.2
Contraintes
Clé d'identification : K1
Aspect général | L1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
cours d'eau | L2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
(ponctuel) | L3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Construit à l'écran
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| L4 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| L5 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| L6 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| L7 | Organisme hétérotrophe | Organisme hétérotrophe | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
peu, moyen
important
| L8 | Tâche sulfure de fer | Tâche sulfure de fer | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
peu, moyen
important
| L9 | Vase organique | Vase organique | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
peu, moyen
important
| L10 | Mousse écume | Mousse écume | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
peu, moyen
important
| L11 | Turbidité | Turbidité | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
faible, moyen
fort
| L12 | Coloration | Coloration | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
faible, moyen
fort
| L13 | Odeur | Odeur | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
faible, moyen
fort
| L14 | Colmatage | Colmatage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
faible, moyen
fort
| L15 | Déchets eaux usées | Déchets eaux usées | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | aucun
aucun
isolé
nombreux
Contraintes
Clé d'identification : L1
Rapport d'état des eaux claires
Fontaine | M1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | M2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| M3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF. | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| M4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| M5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| M6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| M7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| M8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| M9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| M10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| M11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| M12 | Q | Débit moyen, en litres/secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
Contraintes
Clé d'identification : M1
Point de mesure | N1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | N2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| N3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF. | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| N4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| N5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| N6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| N7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| N8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| N9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| N10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| N11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| N12 | Q | Q ecp mesuré, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
| N13 | Genre mesure | Type de mesure | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | mesure de pluviométrie, mesrues de débit
| N14 | Auteur mesure | Nom de la personne qui a établi la campagne de mesure | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | J.-M. Dupond
| N15 | Méthode mesure | Méthodologie utilisée pour réaliser la mesure | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | sonde à ultrason, système "souris", pluvio à auget basculant
| N16 | Date début | Date et heure du début de la mesure | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| N17 | Date fin | Date et heure de la fin de la mesure | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
Contraintes
Clé d'identification : N1
Source des ECP | O1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | O2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| O3 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| O4 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| O5 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| O6 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | En service | En service
Hors service
En projet
| O7 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| O8 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| O9 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| O10 | Type | Type d'apport en eaux claires | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Ruisseau
Drainage
Ruisseau
Trop plein de réservoir
Eaux de refroidissement
Fontaines
Sources
Eaux souterraines
Infiltration par fissures
Autre
| O11 | Q | Débit mesuré, en litres par secondes | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2.5
Contraintes
Clé d'identification : O1
Zone ECP | P1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(surfacique) | P2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| P3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| P4 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| P5 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| P6 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| P7 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| P8 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| P9 | Surface | Surface, en hectare | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 8.5
| P10 | Q eaux claires parasites spécifique | Débit spécifique des ECP (débit mesuré / Surface du BV), en litres par secondes et hectares | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.243
Contraintes
Clé d'identification : P1
Rapport d'état des canalisations
Constat | Q1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | Q2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| Q3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| Q4 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| Q5 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| Q6 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| Q7 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| Q8 | Auteur | Entreprise spécialisée responsable du relevé de l'état des canalisations | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Dupont SA
| Q9 | Type défaut | Description détaillée du constat | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Fissures
| Q10 | No rapport | No de rapport d'inspection attribué par l'entreprise | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 210
| Q11 | Date constat | Date de saisie des informations jj.mm.aaaa (ex: 27.10.2003) | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| Q12 | No vidéo | Numéro de la cassette vidéo | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
| Q13 | Localisation vidéo | Format [00:00:00] | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12:04
| Q14 | Degré importance | Degré d'importance des dommages | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | constat sans dommage
défaut déjà ou prochainement obstrué
défaut assurant plus la sécurité portance, l'hydraulique ou l'étanchéité
défaut influençant la portance, l'hydraulique ou l'étanchéité
constat influençant l'étanchéité
constat sans dommage
| Q15 | Coût des travaux | Coût estimatif pour la réparation ponctuelle, en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 500.-
Contraintes
Clé d'identification : Q1
Rapport d'état de l'infiltration
Zone d'infiltration | R1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(surfacique) | R2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| R3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| R4 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| R5 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| R6 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| R7 | Surface | Surface, en hectares | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 60.5
| R8 | Possibilités infiltration | Potentiel d'infiltration de la zone | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Aucune
Aucune
Bonnes
Inconnu
Mauvaises
Moyennes
Non admis
| R9 | Débit maximal | Débit maximal d'infiltration, en litres par minute | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 231.6
Contraintes
Clé d'identification : R1
Zone de protection | S1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
des eaux | S2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
souterraines | S3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
(surfacique) |  |  |  |  | Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| S4 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| S5 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| S6 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| S7 | Surface | Surface, en hectare | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 18
| S8 | Genre | Genre de zones | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | S1
S1
S2
S3
Inconnu
Contraintes
Clé d'identification : S1
Secteur de | T1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
protection des | T2 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
eaux | T3 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
(surfacique) |  |  |  |  | Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| T4 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| T5 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| T6 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| T7 | Surface | Surface, en hectare | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 123
| T8 | Genre | Type de zones de protection des eaux superficielles et souterraines | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A
A
B
C
Inconnu
Contraintes
Clé d'identification : T1
Installation | U1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
d'infiltration | U2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
(ponctuel) |  |  |  |  | Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| U3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| U4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| U5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| U6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| U7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| U8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| U9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| U10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| U11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| U12 | Capacite absorption sol | Capacité d'absorption du sol, en m2/s | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2
| U13 | Distance aquifere | Profondeur entre la surface du terrain et l’aquifère, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 3
| U14 | Eau infiltration | Genre d'eau à infiltrer | Simple, multivalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Eaux pluviales
Eaux propres
Inconnu
| U15 | Genre | Genre de méthode d'infiltration | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Bassin d'infiltration
Autres
Bassin d'infiltration
Bassin de rétention et infiltration
Combinaison d'infiltration par tranche et puit
Inconnu
Puit d'infiltration
Surface d'infiltration
Tranchée d'infiltration
Volume de matériel d'infiltration
| U16 | Surface utile | Surface qui participe à l'écoulement, en hectare | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 23
Contraintes
Clé d'identification : U1
Captage | V1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | V2 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| V3 | Valeur économique | Coût estimé pour la construction ou le remplacement de l’ouvrage en CHF | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 144000
| V4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| V5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| V6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| V7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| V8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| V9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte
| V10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| V11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| V12 | Genre | Genre de captage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eau potable
Eau industrielle
Eau potable
Inconnu
Contraintes
Clé d'identification : V1
Rapport du bassin versant
Bassin versant | W1 | Numéro d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(surfacique) | W2 | Genre utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| W3 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| W4 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| W5 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| W6 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| W7 | Géométrie | Géométrie | Surface | Obligatoire, numérique
| W8 | Surface | Surface, en hectare | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 2
| W9 | Objet lié | Numéro d'objet de l'exutoire du bassin versant | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 14
| W10 | Pente | Pente du bassin versant, en pourcent | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 10
| W11 | Nombre EH futur | Nombre d'équivalent habitant selon le règlement de zone | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 14
| W12 | Phi futur | Coefficient de ruissellement tiré des données du règlement de zone | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.6
| W13 | Nombre EH actuel | Nombre d'équivalent habitant actuel | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 10
| W14 | Phi actuel | Coefficient de ruissellement actuel | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 0.4
| W15 | Etat | Etat | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Etat actuel
Etat actuel
Etat de planification
Inconnu
| W16 | Genre | Bassin versant par temps sec et par temps de pluie | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Temps sec
Inconnu
Temps de pluie
Temps sec
Temps sec et temps de pluie
| W17 | Mesure | Mesure projetée | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Inconnu
Infiltration
Rétention
Infiltration et rétention
Evacuation
Inconnu
| W18 | Système d'évacuation | Système d'évactuation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Unitaire
Unitaire
Séparatif
Inconnu
Autre
| W19 | Type zone | Selon le plan de zone |  | Obligatoire, texte | Villa
Contraintes
Clé d'identification : W1
Rapport des zones de danger
Source danger | X1 | Numréo d'objet | Numéro univoque de l'objet | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 12
(ponctuel) | X2 | Genre d'utilisation | Type d'eau contenue dans l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Eaux usées
Autres
Eaux industrielles
Eaux mixtes
Eaux pluviales
Eaux propres
Eaux usées
Inconnu
| X3 | Propriétaire | Entité possédant l'ouvrage | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Commune
Association épuration eaux
Autre
Canton
Commune
Privé
Consortage
Inconnu
| X4 | Date d'acquisition | Date de l'acquisition des données | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| X5 | Mode d'acquisition | Qualité de l'information |  | Obligatoire, liste de valeurs | Mensuré
Construit à l'écran
Digitalisé
Mensuré
| X6 | Date de construction | Date de construction | Simple, monovalué | Obligatoire, date | 2004-03-03
| X7 | Nécessité d'assainir | Degré d'urgence d'assainir | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | A court terme
A court terme
A long terme
A moyen terme
Aucun
Inconnu
Urgent
| X8 | Utilisation | Utilisation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | En service
En service
Hors service
En projet
| X9 | Remarque | Précisions diverses | Simple, monovalué | Facultatif, texte | Rien à signaler
| X10 | X | Coordonnée nationale Est-Ouest, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 597694.92
| X11 | Y | Coordonnée nationale Sud-Nord, selon le système de coordonnées CH1903, en mètres | Simple, monovalué | Obligatoire, numérique | 125571.18
| X12 | Nom | Nom | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Gare
| X13 | Adresse | Adresse | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Pont 18
| X14 | Substance | Substances polluantes susceptibles de s'écouler dans le réseau communal | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | Mazout
| X15 | Objet lié | Numéro d'objet chambre lié à la source de danger | Simple, monovalué | Obligatoire, texte | 23
| X16 | Type d'installation | Type d'installation | Simple, monovalué | Obligatoire, liste de valeurs | Voies CFF
Autoroute
Route cantonale
Voies CFF
Place de transvasement
Industrie
Réseau de gaz
Décharge
Autre
| X17 | Désignation | Type de danger | Simple, monovalué | Obligatoire, texte
| X18 | Nom entreprise | Nom de l'entreprise | Simple, monovalué | Obligatoire, texte
Contraintes
Clé d'identification : X1
2
3
4
1
D2
D3
D1
Z1
Z3
Z2
Alt. couvercle
Alt. radier